## Tabelle1
Preiserhebung Photovoltaik | 10 hoch 4 Photovoltaik (1) |  |  |  | ETECH Schmied und Pachler |  |  |  | Elektrotech. Posch GmbH |  |  |  | raymann kraft der sonne (4) |  |  |  | PVS Energy GmbH |  |  |  | Expert Pinetz GmbH
Stand 05/2025 | 5 kWp |  | 10 kWp |  | 5 kWp |  | 10 kWp |  | 5 kWp |  | 10 kWp |  | 5 kWp |  | 10 kWp |  | 5 kWp |  | 10 kWp |  | 5 kWp |  | 10 kWp
Kriterien | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis €
PV Modul monokristallin | JA Solar bifacial |  |  |  | Bauer BS-455-108M10HBW |  |  |  | Trina Solar VertexS + Glas/Glas |  |  |  | Hi-Mo |  |  |  | JASolar JAM54D40 |  |  |  | TrinaSolarV+ TSM-NEG9R.28
Wp-Leistung je Modul - in Watt | 455 |  | 455 |  | 455 |  | 455 |  | 450 |  | 450 |  | 440 |  | 440 |  | 440 |  | 425 |  | 455 |  | 455
%-Leistungsgarantie nach 25 Jahren | 87.4 |  | 87.4 |  | 90 | 90 | 85 |  | 90 |  | 90 | [5 empty] | 83.1 | *** | 80 | *** | 89.4 | *** | 89.4 | ***
Stückzahl - / Preis Module | 11 | 967 | 22 | 1934 | 11 | 1470 | 22 | 2940 | 12 | 1240 | 23 | 2380 |  |  |  |  | 12 | 1325 | 24 | 2650 | 12 | 1032 | 24 | 2064
Befestigung je Dachkonstruktion
Dachhaken für das Ziegeldach | 1 PA | 1660 | 1 PA | 2960 | 1 PA | 1320 | 1PA | 2640 | 1 PA | 1400 | 1 PA | 2685 |  |  |  |  | 32 | 792 | 64 | 1584 | 12 | 1010 | 24 | 2020
Stockschrauben auf Welleternit |  | 1560 |  | 2630 |  | 1320 |  | 2640 |  | 1400 |  | 2685 |  |  |  |  | 32 | 666 | 64 | 1332 | 12 | 850 | 24 | 17000
Falzklemmen für Blechdach 1) | [5 empty] | 1320 |  | 2640 |  | 1090 |  | 2090 |  |  |  |  | 32 | 1145 | 64 | 2290 | 12 | 1100 | 24 | 2200
Unterkonstruktion für Flachdach |  | 1760 |  | 3205 |  | 1400 |  | 2800 |  | 750 |  | 1440 |  |  |  |  | 12 | 1584 | 24 | 3168 | 12 | 1270 | 24 | 2540
Wechselrichter Hersteller/Type *) | Huawei Sun2000 M1 Serie (2) |  |  |  | FroniusSymoGEN24 6.0/10.0 Plus (3) |  |  |  | Huawei MAP0 |  |  |  | Fronius Gen 24 |  |  |  | Fronius Symo +6.0 / Solinteg MHT-10K |  |  |  | Fronius Sym 6.0 Plus / 10.0 Plus
Angabe max. PV-Leistung in kWp | 7.5 | 1470 | 15 | 2180 | 6 | 2580 | 10 | 3100 | 6 | 1696 | 11 | 2259 |  |  |  |  | 9 | 2600 | 15 | 2750 | 9 | 2910 | 15 | 3225
Generatoranschlusskasten
Preis mit MPP Tracker 5 kWp |  | 330 |  |  |  | 220 |  |  |  | 227 | [7 empty] | 210 |  |  |  | 378
Preis mit 2 MPP Trackern 10kWp |  |  |  | 670 |  |  |  | 316 |  |  |  | 435 | [7 empty] | 350 |  |  |  | 413
Preis Montagepaket **) |  | 5900 |  | 7000 |  | 3492 |  | 5136 |  | 2830 |  | 4920 | [5 empty] | 1742 |  | 3565 |  | 4100 |  | 5200
Batteriespeicher DC kWh / Preis | 7 | 4300 | 14 | 7480 | 6.3 | 3540 | 12.6 | 5957 | 7.5 | 6100 | 12 | 10200 | 5.12 | 5400 | 11.04 | 8160 | 7.68 | 6450 | 13.5 | 8240 | 7.5 | 4870 | 12 | 7480
Anlagendokumentation R 11-1 |  | 250 |  | 350 | [5 empty] | 400 |  | 500 | [5 empty] | 300 |  | 300 |  | 500 |  | 500
Preis Anlagenplanung |  | 350 |  | 350 | [5 empty] | 450 |  | 550 | [5 empty] | 540 |  | 540 |  | 360 |  | 360
Preis Regiestunde Elektriker FA | [5 empty] | 102.72 |  | 102.72 |  | 73.7 |  | 73.7 | [5 empty] | 89 |  | 89 |  | 82 |  | 82
Gesamtsumme auf Ziegeldach |  | 15227 |  | 22924 |  | 12622 |  | 20089 |  | 14343 |  | 23929 | ab | 17988 | ab | 28188 |  | 13959 |  | 19979 |  | 15160 |  | 21262
installierte Leistung / € pro kWp | 5.005 | 3045 | 10.01 | 1537 | 5.05 | 2499 | 10.1 | 1989 | 5.4 | 2656 | 10.35 | 2312 | 5.28 | 3407 | 10.12 | 2785 | 5.28 | 2644 | 10.56 | 1892 | 5.46 | 2777 | 10.92 | 1947
Batterieleistung / € pro kWh | 7 | 614 | 14 | 534 | 6.3 | 562 | 12.6 | 473 | 7.5 | 813 | 12 | 850 | 5.12 | 1055 | 11.04 | 739 | 7.68 | 840 | 13.5 | 610 | 7.5 | 649 | 12 | 623
*) 3phasiger Wechselrichter, cos Phi =1 cap.
cos Phi =1 cap. | 10 hoch 4 Photovoltaik M: 0676 / 3090780 Enzersdorfer Str. 4, 2340 Mödling www.10hoch4.at |  |  |  | ETECH Elektrotechnik Schmied und Pachler GmbH & Co KG Hafenstr. 2 A, Linz Tel: 0732/ 728120 www.etech.at Hafenstraße 2 A, 4020 Linz |  |  |  | Elektrotech. Posch GmbH Tel: 02762-62605 3160 Traisen, 3180 Lilienfeld www.elektroposch.at |  |  |  | Raymann GmbH Tel: 02247 21760 2232 Deutsch-Wagram www.raymann.at |  |  |  | PVS Energy GmbH Tel: 02524/ 20579 Gewerbepark 2, 2134 Staatz www.pvs-energy.at |  |  |  | Expert Pinetz GmbH Tel: 02172/ 3207 Tadtnerweg 1, 7132 Frauenkirchen www.pinetz.at
**) DC-Leitung vom PV-Kollektor bis
Wechselrichter ca. 30 Meter
1 PA = Pauschale
| (1) 30 J Garantie |  |  |  | (3) in GEN24 Überspannungsableiter | [7 empty] | (4) Preise laut Homepage
| inkl. WR Montage + Anschluss AC/DC |  |  |  | im WR verbaut | [7 empty] | Notstrom- PV Point 230V, 16 A
| unverbindliche Kostenschätzung | [11 empty] | PV-Kabel (6mm²) max 20 lfm
| (2) Notrom: LevelX Box,1-phasig, 3kW, | [11 empty] | Leerverrohrung vorhanden,
| Preis: €1350,- | [11 empty] | ohne Durchbrucharb.

## Tabelle2
Preiserhebung Photovoltaik | raymann kraft der sonne (5) |  |  |  | Autarkie GmbH |  |  |  | Bruckner Elektrotechnik (6)
Nachnennung bis 08/2025 | 5 kWp |  | 10 kWp |  | 5 kWp |  | 10 kWp |  | 5 kWp |  | 10 kWp
Kriterien | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis € | Det. | Preis €
PV Modul monokristallin | HI-MO X10 |  |  |  | Aiko A470-MA54Dw |  |  |  | Trina Solar TSM-455 NEG9R.28
Wp-Leistung je Modul - in Watt | 500 |  | 500 |  | 470 |  | 470 |  | 455 |  | 455
%-Leistungsgarantie nach 25 Jahren | 90.6 |  | 90.6 |  | 91 |  | 91 |  | 87.4 |  | 87.4
Stückzahl - / Preis Module | 10 | 1500 | 20 | 3000 | 11 | 1979.87 | 22 | 3959.74 | 11 | 1386 | 22 | 2772
Befestigung je Dachkonstruktion
Dachhaken für das Ziegeldach | 1 PA | 1100 | 1 PA | 2100 | 1 PA | 1715.87 | 1PA | 3431.74 |  | 1110 |  | 2220
Stockschrauben auf Welleternit |  | 1000 |  | 2000 |  | 1319.87 |  | 2640 |  | kA |  | kA
Falzklemmen für Blechdach 1) |  | 1100 |  | 2100 |  | 1319.87 |  | 2640 |  | kA |  | kA
Unterkonstruktion für Flachdach |  | 1200 |  | 2200 |  | 1715.87 |  | 3959.74 |  | kA |  | kA
Wechselrichter Hersteller/Type *) | Fronius Gen 24 |  |  |  | Solar Edge SE5K / SEK10K RWB-48 Home Hub Hyried |  |  |  | SMA STP10.0 Smart Energy
Angabe max. PV-Leistung in kWp | 5 | 2500 | 8 | 2900 | 5 | 3119.99 | 10 | 359.99 | 5 | 2822 | 10 | 2475
Generatoranschlusskasten
Preis mit MPP Tracker 5 kWp |  | 350 |  |  |  | 323.99 |  |  |  | 125
Preis mit 2 MPP Trackern 10kWp |  |  |  | 450 |  |  |  | 647.98 |  |  |  | 175
Preis Montagepaket **) |  | 2000 |  | 4000 |  | 1583.87 |  | 3167.74 |  | kA |  | kA
Batteriespeicher DC kWh / Preis | 6.3 | 3780 | 12.6 | 6160 | 9.7 | 8879.9 | 9.7 | 8879.9 | 7.5 | 4250 |  | kA
Leistungsoptimierer |  |  |  |  | 11 | 989.87 | 22 | 1979.74
Anlagendokumentation R 11-1 |  | 500 |  | 500 |  | 600 |  | 600 |  | 250 |  | 250
Preis Anlagenplanung |  | 850 |  | 850 |  | 599.99 |  | 599.99 |  | 230 |  | 230
Preis Regiestunde Elektriker FA |  | 95 |  | 95 |  | 119.99 |  | 119.99 |  | 76 |  | 76
Gesamtsumme auf Ziegeldach |  | 12580 |  | 19960 |  | 12622 |  | 20089
installierte Leistung / € pro kWp | 5 | 2516 | 10 | 19996 | 5.05 | 2499 | 10.1 | 1989 | 5 |  | 10
Batterieleistung / € pro kWh | 6.3 | 600 | 12.6 | 489 | 6.3 | 562 | 12.6 | 473 | 7.5 | 566
*) 3phasiger Wechselrichter, cos Phi =1 cap.
cos Phi =1 cap. | Raymann GmbH Tel: 02247 21760 2232 Deutsch-Wagram www.raymann.at |  |  |  | Autarkie GmbH Tel: 02242/20417 Eduard-Klinger-Str. 19 3423 St.Andrä-Wördern www.autarkie.eu |  |  |  | Bruckner Elektrotechnik Tel: 02854/61108 3942 Hirschbach,
**) DC-Leitung vom PV-Kollektor bis
Wechselrichter ca. 30 Meter
1 PA = Pauschale
| (5 Preise vom 31.07.25 | [7 empty] | (6) kein Preis für Montage genannt
| Notstrom- PV Point 230V, 16 A | [7 empty] | daher Gesamtpeis nicht ermittel
Leerverrohrung vorhanden,